邵水字〔2018〕25号

### 关于对《关于流光岭水库集中式饮用水水源地环境整改的督办函》的情况汇报

县蓝天碧水保卫战指挥部：

4月2日，县指挥部《关于流光岭水库集中式饮用水水源地环境整改的督办函》（邵蓝指函[2018]23号）收悉。我局高度重视此督办函整改落实工作，立即召开专题会议，落实整改责任，认真组织人员调查，积极进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、落实整改责任

督办函中要求整改的问题为流光岭水库内存在游船、水上娱乐和餐饮等旅游开发项目，同时附近学校、医院污水直排库区，对饮用水水源水质造成极大影响。我局对此高度重视，立即召开专题会议安排部署，为切实落实整改责任，从局领导中安排了专人负责，组织乡镇、水库管理所成立了专门整改小组。

整改小组由我局原党委委员金海平带队，防汛办主任赵立阳、流光岭镇水管站站长曾回连、流光岭水库管理所所长赵少成为组员。

二、目前整改情况

经整改小组核实，流光岭水库内确实存在有游船、水上娱乐和餐饮等旅游开发项目，同时附近一所学校、一所医院的污水直排库区，对水库水质造成了污染。

针对存在旅游开发项目问题，整改小组已约谈该开发公司老板，宣讲县蓝天碧水保卫战政策。目前已达成初步共识，该开发公司所有在建项目已全部停止施工，不再建设新项目。已建好的游船、水上娱乐和餐饮等设施关停事宜正在进一步磋商。

针对附近学校、医院的污水直排库区的问题，整改小组已制定好一个排污方案，拟投入30万元，将学校、医院的排污口进行改造，将污水改道排出库外。下一步，将协调流光岭镇政府、流光岭中心医院、流光岭学校及流光岭水库管理所召开协商会，共同协商解决建设资金及协同配合问题。目前已进入汛期，水库水位上涨不利于施工，改造工程将在汛期结束后开始，预计在12月底之前完成。

三、下一步工作计划

整改小组将持续对督办问题进行跟进，直至全部整改落实到位。为举一反三，进一步加大碧水保卫战整治任务开展力度，我局将从以下两个方面加强工作：一是加强环保宣传。水环境安全事关人民群众的身体健康和生命安全，是环境保护工作的重中之重，我局将继续加大环保宣传力度，不断提高居民环保思想认识，努力争取全民参与保护水环境工作中来。二是加强环境监管。我局将继续加大排查频次和监管力度，加强巡河工作，坚决杜绝发生饮用水环境安全事故，切实保障水环境安全。

邵东县水务局

2018年4月17日