附表1

全市非正规垃圾填埋场名单

| 序号 | 填埋场名称 | 所在县市区 | 设计规模 （吨） | 设计使用年限 | 剩余库容（吨） | 已使用年限 | 主要污染问题 | 是否封场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小江湖非正规垃圾填埋场 | 双清区 | 2200000 | 10 | 无 | 10 | 垃圾渗滤液影响资江水质和饮用水安全 | 是 |
| 2 | 原邵阳市垃圾填埋场 | 北塔区 | 800000 | 30 | 无 | 24 | 渗滤液影响周边水井水质和土壤 | 是 |
| 3 | 灵官殿镇非正规垃圾填埋场 | 邵东县 | 50000 | 10 | 无 | 7 | 周围土壤被渗滤液污染 | 否 |
| 4 | 佘田桥镇光大塘村非正规垃圾填埋场 | 邵东县 | 120000 | 6 | 无 | 4 | 周围土壤被渗滤液污染 | 否 |
| 5 | 洞溪垃圾填埋场 | 绥宁县 | 700000 | 20 | 无 | 18 | 渗滤液进入农田、河流，污染周边土壤 | 是 |
| 6 | 水西门枧道村垃圾填埋场 | 武冈市 | 880000 | 20 | 无 | 20 | 渗滤液影响周边农田和地下水 | 否 |
| 7 | 邓家铺镇潭头村垃圾填埋场 | 武冈市 | 125000 | 10 | 无 | 10 | 渗滤液影响周边农田和地下水 | 否 |
| 8 | 观瀑村非正规垃圾填埋场 | 新宁县 | 370000 | 15 | 70000 | 6 | 渗滤液污染周边农田土壤、地表水和地下水 | 是 |
| 9 | 杨柳田村临时垃圾堆场 | 新宁县 | 150000 | 5 | 无 | 6 | 渗滤液污染周边农田土壤、地表水和地下水 | 是 |