隆回县政府采购

招 标 文 件

采购项目名称：隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透

制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装

政府采购编号：LH2015046

- 委托代理编号：LHYP2015008

- 湖南省隆回县医药用品采购中心

- 二0一五年六月

目录

第一部分

第一章  投标须知………………………………………………………………………6

一、总则

1.适用范围  2.定义  3.投标人的资格要求  4.投标费用  5.授权委托  6.联合体投标

7.采购进口产品

二、招标文件

8.招标文件的构成  9.招标文件的提供期限  10.偏离  11.招标文件的澄清与修改

12.延长投标截止时间和开标时间

三、投标文件

13.投标文件的语言  14.计量单位  15.投标文件的组成  16.投标报价  17.备选方案

18.投标人资格的证明文件  19.投标货物符合招标文件规定的证明文件  20.投标保证金

21.投标有效期  22.投标文件的签署

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封及标记  24.投标文件的递交  25.投标文件的修改和撤回

26.串通投标行为

五、开标与评标

27.开标  28.评标委员会  29.评标

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布  31.投标人质疑

七、合同签订

32.中标结果通知  33.履约担保  34.签订合同  35.政府采购合同履行中变更数量的权利

八、特殊情形的规定

36.特殊情形  37.特殊情形的规定

九、其他规定

38.政策与法规  39.招标代理服务费  40.其他规定

第二章  评标方法及标准(综合评分法适用) ……………………………………… 16

一、 总则

1.评标委员会  2.评标方法

二、 评标程序

3.投标文件的初步评审  4.澄清有关问题  5.比较与评价 6.推荐中标候选人名单

第三章  政府采购合同格式条款………………………………………………………19

1.定义  2.合同的适用范国  3.合同标的及金额  4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式  6.货物的验收   7.货物包装要求  8.运输和保险

9.质量标准和保证   10.权利瑕疵担保  11.知识产权保护  12.保密义务  13.价款支付

14.伴随服务   15.违约责任  16.合同的变更  17.合同中止与终止  18.合同的转让与分包

19.供应商的广告或宣传  20.不可抗力   21.解决争议的方法  22.适用法律   23.通知

24.合同生效

第四章  政府采购合同协议书…………………………………………………………25

1.项目管理信息   2.合同标的及金额   3.履行合同的时间、地点及方式  4.付款

5.解决合同纠纷方式   6.组成合同的文件

第五章  投标文件组成…………………………………………………………………28

商务文件

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、分项价格表

- 四、商务条款响应/偏离表

- 五、投标保证金

- 六、投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供）

技术文件

- 七、货物简要说明一览表

- 八、技术规格、参数响应/偏离表

- 九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

第二部分

第六章  招标文件前附表………………………………………………………………52

第七章  投标邀请………………………………………………………………………62

第八章  技术规格、参数及要求………………………………………………………64

使用说明

一、《政府采购招标文件》适用于政府采购货物类公开招标或邀请招标。分为第一部分和第二部分，第一部分为格式文件，对任何货物类采购通用，除以空格标示的由采购代理机构填空的内容、选择性内容和可补充内容外，采购代理机构在使用时应不加修改地直接引用。第二部分内容，采购代理机构可根据采购项目的情况和有关法律法规及省级以上财政部门的规定，按其对应正文章节及编制要求自行编写，但应注意内容的一致性。

二、《政府采购招标文件》第二章“评标方法及标准(最低评标价法适用)”或“评标方法及标准(综合评分法适用)”分别规定的最低评标价法和综合评标法两种评标方法，供采购代理机构根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。采购代理机构选择适用综合评标法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由采购代理机构自主确定。省级以上财政部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

三、《政府采购招标文件》第六章“招标文件前附表”分别对应于第一章“投标须知”、第二章“评标方法及标准(最低评标价法适用)”、第二章“评标方法及标准(综合评分法适用)”、第三章“政府采购合同格式条款”正文，是对相对应章节的具体补充和修改，如有矛盾，应以第六章为准。涉及政府采购政策功能和其他规定的，请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。第六章“编列内容规定”栏填不下时可另附页。

采购代理机构根据采购人提供的采购需求、项目特点和省级以上财政部门的规定编制第六章，并分别与对应正文相衔接。第六章“招标文件前附表”中关于第三章“政府采购合同格式条款（前附表）”的编列内容，属于招标文件的实质性要求（重要条款）的，应用第一章“投标须知”规定的文字或“★”符号规定或标明。

四、《政府采购招标文件》第七章“投标邀请”或“投标邀请（邀请招标适用）”，按公开招标或邀请招标选择使用。

五、《政府采购招标文件》第八章“技术规格、参数及要求”由采购代理机构根据采购人提供的采购需求及第八章编制提纲编制。属于招标文件的实质性要求（重要条款）的，应用第一章“投标须知”规定的文字或“★”符号规定或标明。第三章“政府采购合同格式条款”和第六章“招标文件前附表”己有规定的，第八章可不再规定；上述章节未规定或规定不完整的，第八章可补充完善并以第八章为准。

隆回县政府采购

招 标 文 件

(第一部分)

第一章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的供应商资格条件。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争的。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共八章，分两部分。各部分的内容如下：

第一部分

第一章 投标须知

第二章 评标方法及标准

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 政府采购合同协议书

第五章 投标文件的组成

第二部分

第六章 招标文件前附表

第七章 投标邀请

第八章 技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构发售的纸质招标文件与在财政部门指定的媒体上发布的电子招标文件具有同等的法律效力。财政部门指定的媒体见招标文件前附表。

8.4投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的提供期限

9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。

9.2供应商应持招标文件前附表规定的资料购买招标文件。

9.3招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。

10.4本章第10.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距本章第11.1款规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.1款规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.3款规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

18.3除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章第11.1款规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交采购项目预算百分之一的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

20.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.3 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.4 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第20.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份，副本份数见招标文件前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

23.4为方便开标唱标,投标人应将开标一览表单独密封,并在小密封袋上标明开标一览表字样,然后再装入投标文件正本密封袋中。

23.5 投标文件尽量不采用活页夹装订，建议采用胶装。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交,都应在本章第11.1款规定的投标截止时间之前送到招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第11.1款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1采购代理机构在本章第11.1款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

27.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.4投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.5 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

28.评标委员会

28.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1 评标委员会按照第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在本章第8.3款指定的媒体上公布。

31.投标人质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在本章第20.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.2 中标人没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

36.特殊情形

36.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家的情形。

37.特殊情形规定

37.1符合本章第36.1款情形的，经同级财政部门批准后在不变更供应商资格条件和采购需求的前提下与这两家供应商进行竞争性谈判。

37.2符合本章第36.1款情形未进行资格性、符合性检查的，按第二章“评标方法及标准”第2.1款规定进行资格性、符合性审查。当符合招标文件第二章“评标方法及标准”第2.1款规定的供应商少于两家(不含两家)时，重新采购。

37.3谈判；供应商应按谈判小组的书面通知参加谈判、递交最终报价。

37.4 评审标准：

（1）按满足采购需求，质量、服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。

（2）评审供应商报价时，按第二章“评标方法及标准”中关于最低评标价法的价格评审的规定评审。

九、其他规定

38. 政策与法规

38.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

38.2投标人符合本章第38.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

39.招标代理服务费

39.1中标人应按招标文件前附表规定交纳招标代理服务费。

40. 其他规定

40.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

第二章 评标方法及标准(综合评分法)

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 |  |
| 2 | 技术 |  |
| 3 | 价格 |  |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  | 1 |

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

3.5除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

5.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

本项所称投标报价为按本章第5.2款规定评价后的投标报价。

5.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。

5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.推荐中标候选人名单

6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

第三章 政府采购合同格式条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第八章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）招标文件前附表与第八章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1合同未尽事项见招标文件前附表。

25.合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第四章 政府采购合同协议书

政府采购编号：LH2015046

采购人（全称）：        隆回县人民医院     （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式： 部门集中采购

（2）采购方式：    公开招标

（3）项目名称隆回县人民医院血透机、血滤机、制水机+热消毒+中心供液系统采购安装

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写：¥ 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：交货时间： 合同签订后30个工作日。

交货地点：  隆回县人民医院 。

4.付款：在安装调试验收合格后七个工作日内付合同总价款的60%，满90天后七个工作日内付合同总价款的30%，余款10%作为质量保证金在验收合格之日起一年后七个工作日内无质量问题无息付清。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：          年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

监证方（公章）：                         帐       号：

负责人：

第五章  投标文件的组成

- 商务文件

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、投标分项价格表

- 四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

- 六、投标人具备投标资格的证明文件

技术文件

- 七、货物说明一览表

八、技术规格、参数响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

隆回县政府采购

投 标 文 件

货物类

(商务文件)

采购项目名称 ：隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装

政府采购编号：LH2015046

委托代理编号：LHYP2015008

- 湖南省隆回县医药用品采购中心

- 二0一五年六月

- 一、投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份及电子文件一份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：           年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

二、开标一览表

政府采购编号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 包号/品目号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）根据第一章“投标须知”第15.5款、第16.6款、第27.3款的规定，投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、投标分项价格表

政府采购编号:                                              金额单位: 人民币元

| 1 | 包号及品目号 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |
| 3 | 规格型号 |  |
| 4 | 原产地和制造商名称 |  |
| 5 | 数量 |  |
| 6 | 单价 |  |
| 7 | 小计（单价×数量） |  |
| 8 | 安装调试费 |  |
| 9 | 备品备件 |  |
| 10 | 至最终目的地的运费和保险费 |  |
| 11 | 技术服务 |  |
| 12 | 其它 |  |
| 13 | 投标总价 |  |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）第6项的单价应包括必不可少的部件、标准备件等费用。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）投标总价=栏目7至12项的费用。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：           年      月      日

- 四、商务条款响应/偏离表

政府采购编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年      月      日

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

六、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

（一）投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

1．未按招标文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供）

（三）其他

1．第一章“投标须知”第6.1款规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，投标人应提供的证明材料不包括“附5联合体协议书”。

2．投标人投标产品不符合“附7中小企业声明函”中相关规定的，投标人应提供的证明材料不包括“附7中小企业声明函”。

3．制造商不提供“附9经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件”。

- 六、附件1  授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

- 六、附件1-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：           年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年      月      日

六、附件2  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：

合同签订时间：

数        量：

合  同 金 额：

7.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：           年      月      日

- 六、附件3  财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

- 备注：1、提供上年度经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件。

- 2、提供依法缴纳税收和社会保险费证明材料的复印件。

六、附件4  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

- 六、附件5  联合体协议

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 年      月      日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

六、附件6  法律、行政法规规定的其他条件证明材料

- 备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

六、附件7  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

六、附件8  招标文件规定的其他资格条件证明文件

- 备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的证明材料的复印件。

- 六、附件9  经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函复印件；

（2）制造商《营业执照》（副本）复印件。

隆回县政府采购

投 标 文 件

货物类

(技术文件)

采购项目名称：隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装

政府采购编号：LH2015046

委托代理编号：LHYP2015008

投标人名称：

七、货物说明一览表

政府采购编号:

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

- 八、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：            年       月      _日

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

- 备注：提供第六章“招标文件前附表”和第八章“技术规格、参数及要求”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件

隆回县政府采购

招 标 文 件

货物类

(第二部分)

采购项目名称：隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装

政府采购编号：LH2015046

委托代理编号：LHYP2015008

二0一五年六月

# 第六章  招标文件前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知（前附表） |  |  |
| 一、说明 |  |  |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 | 隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装 |
| 第一章第2.1款 | 采购人 | 名称： 隆回县人民医院 地址：隆回县桃洪镇朝阳路229号 电话： 0739-8232854 联系人： 彭先生 |
| 第一章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称： 隆回县医药用品采购中心 地址： 隆回县卫生局内 电话： 0739-8237000 联系人: 阳习运 |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 | - 基本条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定， ①有效的工商营业执照（副本）或事业单位法人证书原件、税务登记证副本或正本原件； ②有效的组织机构代码证书原件； ③企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件； ④供应商工商注册地检察机关2015年出具有效期内的《行贿犯罪查询结果告知书》原件。 2、特定资格条件： ①投标人必须具备医疗器械经营（或生产）企业许可证原件； ② 提供所投医疗器械设备的中华人民共和国医疗器械注册证（含医疗器械产品注册登记表）原件或复印件， 以上资质需单独提交验证，不得混装于招标文件内。招标文件内只需装入加盖红章的复印件。复印件必须加盖供应商本单位公章（红章）。不按要求单独提交的，资质审查为不合格。 |
| 第一章第6.1款 | 联合体投标 （注：政府采购政策规定的除外） | 不接受 □接受 |
| 第一章第7.1款 | 采购进口产品 | □ 本采购项目拒绝进口产品参加投标  本采购项目允许购买进口产品 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第一章第8.3款 | 财政部门指定的媒体 | “中国政府采购网”网址：http://www.ccgp.gov.cn/new/ “湖南政府采购网”网址：www.ccgp-hunan.gov.cn “隆回公众信息网” http://www.longhui.gov.cn/ |
| 第一章第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 2015年 6 月 19 日8 时0分至2015年 7 月 7日18 时0分 |
| 第一章第9.2款 | 购买招标文件时应提供的资料 | 法定代表人获取招标文件时须提供：工商营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书原件(附法定代表人身份证明)、个人身份证 |
| 第一章第10.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 4 项将导致无效投标。 |
| 第一章第10.4款 | 条款数（最高项数）的统计方法 |  |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2015年 7 月 9 日9 时0分（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 |  不接受 □ 接受 |
| 第一章第16.4款 | 采购项目预算 |  |
| - 第18.3款 | 非制造商参加投标的规定 | □  要求提供，提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 |  不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供  要求提供，数额为：投标保证金额为一包：叁万元；二包：贰万元。投标保证金于2015年 7月 7日12时之前请按《政府采购法实施条例》第三十三条规定办理（银行汇款请于招标截止日前三天内到款，并注明隆回县卫生局招标保证金，以方便查询）的方式交纳。开户行：中国建设银行隆回县银河分理处 户名：隆回县财政国库集中支付办公室 账号：43001570165052500288 |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 | 90 日（日历日） |
| 第一章第22.1款 | 投标文件副本份数 | 四 份 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 | 隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装采购及安装 (项目名称)投标文件 政府采购编号： LH2015046 委托代理编号： LHYP2015008 包或品目名： 在 2015年 7 月 9 日9时0分之前不得启封 投标人名称： |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 隆回县卫生局九楼开标室（广电大厦对面） |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第一章第27.2款 | 其他唱标内容 | 宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如果有的话）、所投设备生产厂家 |
| 六、合同签订 |  |  |
| 第一章第33.1款 | 履约担保 |  不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第一章第38.1款 （请关注湖南政府采购网相关信息） | 政府采购强制采购节能产品 |  否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内的产品（应同时在招标公告中注明）。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 第一章第39.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：本次招标采购，根据原国家计委《关于印发招标代理服务费管理暂行办法的通知》[计价格（2002）1980号]规定的应由采购单位支付的招标代理服务费,供应商应该包含在投标报价中,最终由成交供应商按照规定的标准向采购代理机构支付服务费,采购单位、采购代理机构和个人不再收取任何费用。 |
| 第一章第40.1款 | 其他规定 |  |

| 第二章 评标方法及标准(综合评分法)（前附表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章第1.2.2款 | 评标因素和标准 |  |  |
| 第二章第1.2.3款 | 权值 | 评审因素 | 权值 |
|  |  | 商务 | 15% |
|  |  | 技术 | 45% |
|  |  | 价格 | 40% |
|  |  | 其他 |  |
| 第二章第2.1.2款 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定资格要求的； （6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8） 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外； （9） 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （10）投标有效期不足的； （11）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |  |
| 第二章第2.1.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |  |
| 第二章第2.1.5款 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。 |  |
| 第二章第2.3.2款 | 投标报价调整 | 支持中小企业政府发展：所投产品生产企业属小型和微型企业产品投标报价扣除比例为 6 ％，联合体投标报价扣除比例为 / ％，中型企业产品投标报价扣除比例为 3 ％。 |  |
| 第二章第2.3.4款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 优先采购环境标志产品：技术总分值加分： 分；价格总分值加分： 分； |  |
| 第二章第2.3.5款 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 |  |  |
| 第二章第6.1、6.2款 | 推荐的中标候选人数量 | 每包1个中标候选人 |  |

| 第三章 政府采购合同格式条款（前附表） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称、地址 | 甲方名称： 隆回县人民医院 地址：隆回县朝阳路229号 |
| 第三章第1.2（6）款 | 项目现场 | 隆回县人民医院 |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间： 合同签订后30个工作日 交货地点： 隆回县人民医院 |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 验收合格之日起壹年或以上 |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 | 在质量保证期内保修电话接通后2小时内响应，24小时内免费上门维修或更换有缺陷的货物或部件。质量保证期满后，继续提供2小时内响应，24小时内上门维修和优惠服务。 |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和 条件 | 在安装调试验收合格后七个工作日内付合同总价款的60％，满90天后七个工作日内付合同总价款的30％，余款10％作为质量保证金在验收合格之日起一年后七个工作日内无质量问题无息付清。 |
| 第三章第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 见第三章第十四条和第八章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 | 仲裁 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁 □ 诉讼 向甲方所在地人民法院提起诉讼。 |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方应通过友好协商解决。如协商不成，向甲方所在地仲裁机构提起仲裁。 |

计分权值及评分内容：

1）计分权值

| 具体项目 | 权值范围 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 0.15 |
| 技术性能 | 0.45 |
| 投标报价 | 0.40 |

2）第一包和第二包综合评审表

A.商务部分（15分）

| 评审内容 | 评 分 标 准 |  |  | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）财务状况（3分） | 经审计的上年度财务报表 （提供原件，否则不计分） |  | 有、经审计、好 | 0-3 |  |
|  |  |  | 有、经审计、较好，缺一项扣0.5分 | 1-2 |  |
|  |  |  | 无 | 0 |  |
| （2）经营销售业绩（4分） | 提供投标供应商应自2012年1月1日以来投标产品的经营销售业绩，同品牌同系列产品每提供1份销售合同或中标通知书计0.5分，最多计4分。销售业绩统计以合同原件或中标通知书原件为准，否则不计分。 |  |  | 0-4 |  |
| （3）服务承诺（6分） | 质保期内服务响应承诺（4分） | 省内有注册的维保服务机构和配件库，提供注册证明复印件，计2分，不能提供的计0分；有1名以上（含1名）厂家授权的维修工程师（提供工程师名单的社保证明及联系电话），计1分，不能提供的计0分；保修电话2小时内响应，到位时间24小时以内，计1分，超过24小时的计0分。 |  | 0—4 |  |
|  | 质保期后维保服务承诺（2分） | 好 |  | 1—2 |  |
|  |  | 较好 |  | 0—1 |  |
|  |  | 较差 |  | 0 |  |
| （4）对招标文件商务要求的响应程度（2分） | 投标文件的 编制情况 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、彩页、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏页，价格数量计算准确的等，计2分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  | 0-2 |  |

B．技术能力（满分45分）

| 计分因素 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品配置及对招标文件技术参数、设备配置完善及技术方案适用性要求的响应程度(45分) | - 投标文件中没有产品配置清单，扣2分；没有规格响应表的，扣3分。 - 投标设备技术参数完全满足招标文件技术要求，无任何负偏离得40分，配置不详，技术参数不清、缺漏项的，每处扣2分，扣完为止。普通参数负偏离一项扣3分，打※号参数负偏离一项扣5分，扣完为止；打★号参数负偏离的为无效投标，该项分计0分。 | 0-45 |  |

注：技术能力部分由评委独立评价并打分。

C．投标报价(满分40分 )

| 序号 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标评审时，以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计40分，其他投标人的价格得分统一按下列公式进行计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |

注意事项：

（1）评标是招标的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

（2）招标方有权向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（3）在投标、开标期间，供应商不得向评标委员会及其他有关人员询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（4）供应商递交的投标文件除资质证明原件外，在招标结束后，不论中标与否采购人不予退还。

（5）在投标、评标过程中如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

（五）、评标结论

按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

附页1

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500一100）万元×1.1％＝4.4万元 （1000－500）万元×0.8％＝4万元 （5000—1000）万元×0.5％＝20万元 （6000—5000）万元×0.25％＝2.5万元 合计收费=1.5十4.4＋4＋20＋2.5＝32.4（万元） |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000-100000 | 0.05% |  |

第七章 投标邀请

隆回县医药用品采购中心（采购代理机构）受隆回县人民医院(采购人)的委托，对隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装（采购项目名称、政府采购编号LH2015046、采购代理机构编号LHYP2015008）项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并有供货安装能力的供应商前来投标。

1、采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求或采购项目的性质。

⑴采购项目的名称:隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装

⑵项目用途：满足患者需求，提高诊疗水平，更好地服务广大人民群众。

⑶数量：血透机10台、血滤机1台、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统1套

- 项目编号：LH2015046

- 采购方式：公开招标。

4、投标人资格要求：

⑴供应商基本资格条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，资质审查时应提供下列资质文件：

①有效的工商营业执照（副本）或事业单位法人证书原件、税务登记证副本或正本原件；

②有效的组织机构代码证书原件；

③企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件；

④供应商工商注册地检察机关2015年出具有效期内的《行贿犯罪查询结果告知书》原件。

（2）特定资格条件：

①投标人必须提供医疗器械经营（或生产）企业许可证原件；

②提供所投医疗器械设备的中华人民共和国医疗器械注册证（含医疗器械产品注册登记表）原件或复印件。

注：以上资质需单独提交验证，不得混装于招标文件内。招标文件内只需装入加盖红章的复印件，复印件必须加盖供应商本单位公章（红章）。不按要求单独提交的，资质审查为不合格。

5、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价和投标保证金：

(1)凡有意参加投标者，请于2015年 6 月 19 日起至2015年 7 月 7 日，每日上午8时到12时，下午15时30分到18时0分(北京时间，节假日除外)在隆回县医药用品采购中心(隆回县卫生局内)持工商营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书原件(附法定代表人身份证明)、个人身份证获取招标文件，或从中国隆回网政府采购栏目中投标邀请函附件中下载。

(2)招标文件每份人民币  0元。

（3）要求投标人向隆回县医药用品采购中心交纳投标保证金：第一包为叁万元整，第二包为贰万元整。未按招标文件要求交纳投标保证金的，采购人拒绝接收投标人的投标文件，投标保证金要求在2015年7 月7 日12：00前以支票、汇票、本票或金融机构出具的保证函等非现金形式提交，在开标会议递交响任文件时提交投标保证金凭证确认保证金是否到账，以本中心政府采购保证金专户银行进帐票据为依据。

6、投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间：2015年 7月 9 日9时0分（北京时间），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。

（2）开标时间、地点：兹定于2015年 7月 9 日9时0分（北京时间）在 隆回县卫生局九楼开标室（广电大厦对面）公开开标，届时请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式。

7、资格审查的时间及地点：供应商应于2015年 7 月 9 日上午8：00至9：00（北京时间）在隆回县卫生局九楼开标室（广电大厦对面）递交相关资料，进行资质、投标文件和投标保证金审查。

8、投诉受理：隆回县政府采购管理办公室，联系电话：0739-8247697/8187572。

9、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称： 隆回县人民医院                  地址： 隆回县桃洪镇朝阳路229号

电      话： 0739-8232854                    联系人：彭先生

采购代理机构名称：隆回县医药用品采购中心     地址： 隆回县卫生局内

联系人：阳习运                               电话： 0739-8237000

户  名：隆回县财政国库集中支付办公室

开户行：中国建设银行隆回县银河分理处

银行帐号：43001570165052500288

# 第八章 技术规格、参数与要求

编制提纲：

一、  采购项目名称

二、  数量

三、  用途的简要说明

四、  技术规格、参数与要求（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等）

五、  供货范围

六、  附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

七、  验收标准和方法

八、  安装调试及技术服务(含培训)要求

九、  售后服务的要求

十、  其它需要说明的

# 第八章 技术规格、参数与要求

一、采购项目名称

项目名称：隆回县人民医院血透机、血滤机、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统采购及安装

二、采购项目内容及数量

| 序号 | 包号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包 | 血透机 | 10台 |  |
|  |  | 血滤机 | 1台 |  |
| 2 | 第二包 | 反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统 | 1套 |  |

供应商可投其中任意一包或二包全投。

三、血透机和血滤机主要技术参数及要求

（一）血透机主要技术参数及要求

1.具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

2.LED显示界面，可实时显示治疗过程中各种参数。

3.可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

4.可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

5.双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，透析中每隔12.5分钟密闭系统检测一次。

6.透析液温度控制在35℃～39℃，可随时调整。

7.电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8.透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

9.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

10.清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤35分钟。

11.全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

12.可使用通用型血路管和透析器等耗材。

13.有内置维修和故障诊断程序。

14.肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

15.具有自动预冲程序、具有动、静脉压力监测功能。

16.具有双重空气检测；漏血检测装置为光学检测，可辨别真假漏血。

17.可加装透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

18.可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

19.有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

20.血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。

21.血泵管路可调：根据需要采用不同直径透析管路。

22.肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能。可选用20ml/30ml/50ml各种品牌注射器。

23.静脉压力监测范围： -50mmHg～+500mmHg 精确度±10mmHg

24.动脉压力监测范围： -280mmHg～+280mmHg精确度±10mmHg

25.空气探测器采用超声探测原理，灵敏度：大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能。

26.超滤率：0～4000ml，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

27.跨膜压监测范围 -50mmHg～+400mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

28.空气检测采用超声波传导检测气泡，具有高灵敏度；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。

29.透析液流量范围0--300—500--800ml/min。

30.电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰 时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

31.随机设置内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

（二）血滤机主要技术参数及要求

1.血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。

2.血泵管路可调：根据需要采用不同直径透析管路。

3.肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能。可选用20ml/30ml/50ml各种品牌注射器。

4..静脉压力监测范围： -50mmHg～+500mmHg 精确度±10mmHg。

5.动脉压力监测范围： -280mmHg～+200mmHg精确度±10mmHg 。

6.空气探测器采用超声探测原理，灵敏度：大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能。

7.超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度：±1%；可实现零超滤。

8.跨膜压监测范围 -50mmHg～+500mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

9.空气检测采用超声波传导检测气泡，具有高灵敏度；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。

10.透析液流量范围0--300—500--800ml/min ，可调。

11.置换液生成系统：  联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换量为0—21升/小时（0-350ml/min）；使用两只同种规格的透析液过滤器。

12.电源供应：电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。随机设置内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

13.具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

1)液系统。

2)10英寸以上彩色液晶显示屏幕，中文或英文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3)可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

4)可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

5)双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤。

6)透析液温度控制在34℃～39℃，并可随时调整。

7)电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8)透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

9)具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

10)清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序或化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行，在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。

11)全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。

12)可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

13)可使用通用型血路管和透析器等耗材。

14)有内置维修和故障诊断程序。

15)肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

16)具有动、静脉压力监测功能。

17)具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

18)有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

19)可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

20)有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

21)免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。

22)免费提供系统软件升级。

23)8年内保证仪器配件供应。

四、反渗透制水机+热消毒系统+中心供液系统主要技术参数及要求

（一）反渗透制水机技术参数及要求：

1.指标符合国家行业的血液透析和相关治疗用水标准。

2.双级反渗透系统，一二级直接耦合，二级直接供水。

3.产水流量≥3000L/H（5℃室温）至少满足100床透析要求产水水质。

4.符合国内或国际现行血液透析用水和相关治疗用水标准。

5.离子去除率≥98%。

6.系统回收率≥75%。

7.内毒素标准≤0.03EU/ml  (提供相关检测报告)。

8.全系统水泵均要求采用进口品牌，要求提供原产地证明文件。

9.预处理设置有砂过滤1套、炭过滤2套、软化器、卫生级缓冲器一套、卫生级密闭储罐一个。系统全部采用进口品牌的过滤桶、自动多路阀。反渗透膜。

10.膜系统采用相匹配的著名品牌（一级≥5支、二级≥2支）。

11.主机管路为不锈钢316焊接，膜压力容器采用304以上不锈钢材质，无死腔结构。厚度大于2mm。

12.后级管路要求采用医用不锈钢材质。提供各种型号血透机的专用连接接口。

13.设备工艺流程:双级反渗透，一二级直接耦合，二级产水直供。

14.系统可同时检测原水，产水的电导率值机压力功能，自我诊断及报警。控制过程：数字化智能控制。

15.控制系统采用进口PLC+名牌优质触屏显示组合，中文菜单操作，可设密码保护，可方便预置和修改菜单中的各项参数；具有中文显示菜单操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰，实时跟踪显示系统的运行状态，全数字化运行的特点。

16.自动温度补偿，不受季节温度影响，冬天产水不下降，提供相关证明文件。

17.具有自动膜反洗功能，采用先进的膜反洗技术，逆方向冲洗反渗透膜，彻底抑制细菌/内毒素滋生，更快速有效的清除膜表面污染（提供图纸文件）。

18.全系统无死腔，设备运行无滞水区域，有效抑制细菌滋生。

19.设备具有全自动程控消毒功能，可对系统膜进行清洗、消毒，同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒。

20.自动应急转换，可在设备控制面板完成独立开启一、二级制水，无需人工操作阀门（提供图纸文件）。

21.自动智能节水技术，可根据排放浓水的离子浓度自动定量排放。

22.故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。

23.可在护士站看到水处理机工作状态。

（二）热消毒系统主要技术参数及要求：

1.消毒温度85——95℃。

2.消毒时间0——≧5小时可调。

3.水循环流量：≧2000L/H。

4.热消毒系统采用全密闭式设计。

5.具有正反向分段消毒功能，保证整个管路及水箱杀菌彻底。

6.全自动PLC程序控制，中文界面，自动运行监测，并可手动运行。

7.能自动完成进水、预热、加热、冲洗等全过程。

8.具有自动故障检测、提示和记录功能，方便使用和维修。

9.系统配置要求（须由产品制造商提供有效的系统配置清单，清单中包括系统原器件的产地、规格型及数量）

（1）控制系统采用PLC控制及液晶触摸屏

（2）热水循环泵采用进口原装耐高温的产品及不锈钢泵体。

（3）水位控制器采用国产优质电子或超声波水位控制器。

（4）阀门进口耐高温产品

（三）集中供液系统要求：

1.控制系统采用PLC\IC控制方式，可全自动/手动控制。

2.控制系统应具有参数设置、自动（连续）与手动（分步）控制转换、安全保密性、在线监测功能、数据显示。

3.控制面板采用液晶触摸屏、中文式界面，能改变系统各项参。

4.控制系统中能够实现对设备各项参数进行修改及设置。不同登陆密码，依照登陆身份配备不同权限，充分保证配液参数的正确性和受控性，避免不同操作者混合操作的不可靠性。

5.能满足100个床位的血透中心A液和B液的配制和输送和系统消毒需求，系统含配液、供液和灭菌三部分，要求整个系统为独立封闭的循环系统，禁止采用敞开式或者无法密封的结构形式。配液完成后进入储液罐进行输送，可独立进行配液。

6.A/B液配液罐各 1只、A液贮液罐配1只，B液贮液罐配2只；罐体容积不小于600L，可满足一次100人份透析液配液、储液。所有罐体均采用防腐蚀材质（提供检测报告）。

7.配液罐的搅拌桨材质为316L。

8.罐体内带有360°自动清洗装置，便于对罐内全方位清洗，顶部安装有0.22um细菌隔离呼吸器，避免空气污染。

9.采用参数化控制，可实现任意品牌透析粉、任意透析配方配制A、B 液，可自动实现任意人数A、B液的配制。可手动微调水量。

10.A、B液独立的搅拌桶配置，以提高配液效率，缩短配液时间。A液、B液系统在有故障时可单独工作，便于系统在线维护。

11.多层过滤装置（如精密过滤、高精度过滤、细菌过滤等），确保A、B液的洁净度，完全避免细菌混入和滋生，避免内毒素的产生。

12.采用双向供液方式，充分保证供液环路上每台设备药液的充足供给，供液管道及标准接口处严密，应无渗漏现象。配液罐为真空投料方式。

13.设备具有自动定时排气或手动强制排气功能，确保在血透机使用浓缩液时，管道中的液体应无气泡存在。

14.系统配置双过滤器，可实现未溶物与细菌的双重过滤。系统消毒的要求模块化清洗/清毒系统，实现对配液、储液、供液环路的一次性、全方位、无死角清洗/消毒。系统集成自动化设计，能够完成配液、输液、清洗、消毒的连续自动运行，操作人员行为可自动记录。

15.系统所用管道均采用316L卫生级不锈钢材质或者TPE材料。化学合成材料需提供认证证书。

16.系统控制采用进口PLC控制，液晶触摸屏界面，操作简便。

17.A、B液管道在透析间给透析机供液的接口为无死腔设计。

18.系统自带CIP外套式加热模块，能够自动对配料水升温，满足透析粉溶解要求，加热管禁止与透析液直接接触。

19.系统自带电导率、温度显示，低于设置范围声光报警。

20.系统灭菌可自动进行热消毒灭菌、除钙。供液完成后可自动进行清洗消毒灭菌。

21.输送管道压力要求控制精确，压力控制在0.2-0.3bar，波动小于0.01bar，禁止虹吸负压和超压，能保证所有透析机接口稳定供液。

22.在夜间定时自动对A、B集中供液系统进行循环，避免管道内出现结晶。

具有班前循环功能，在病人上机前自动计时循环，清出管道内结晶或气泡。

报警功能水泵故障时报警，当储液罐液位过低时预警。

23.其它：

1）所有管道焊接采用自动焊机焊接，系统完工后提供完整的质量验证报告。

2）系统有完整的液体结晶析出控制方案。

3）赠送血透机集中供液模块组。

4）提供完善的残余液回收功能，且有残液先用设计。（用于科室早间血透机准备）并配送耐腐蚀存储小桶（提供具体方案图纸）。

五、产品质量及备品备件的要求

所投产品必须是全新产品，包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书、说明书。随机备品、配件和工具的种类数量按产品所附使用说明书及清单执行。所有设备在安装时，必须经采购人验收外包装后才能开箱，开箱合格率达100%。

六、验收标准和方法

1、在交货前，制造商应在货物的质量、规格、数量和重量等进行详细而全面的检验。

2、在设备的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，供货方应免费予以更换，保证采购方设备及时正常运行。

3、供货方应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。

4、在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，供货方必须无条件免费更换同品牌、同型号新设备。

七、安装调试及技术服务(含培训)要求

设备安装调试好后，乙方负责甲方操作人员的免费培训和指导，要求培训1-2名能理解和熟悉整个设备的工作人员，能熟练操作设备。

八、售后服务的要求

1、售后服务：专职服务工程师≥1人，保修期自验收合格起一年；终身维修，2个工作日内上门服务；在湖南地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作（须在标书中提供厂家湖南地区营业执照）。

2、在湖南地区拥有厂家开设的维修站，（须在标书中提供厂家证明），所供设备提供一年以上免费保修和维护。在质量保证期内，供应商在接到用户方的故障服务通知后，响应时间≤2小时，应在24小时内上门服务，在72小时内修复。如在7天内仍不能修复，应承担因此造成的经济损失。供应商如不能及时赶到，采购人有权委托其他单位维修，产生的维修费用从履约保证金中扣除。因故障造成停机7天以上，按停机时间的双倍延长保修期。保修期内至少提供两次技术随访和维护服务，保修期满后，继续提供技术支持和优惠服务。

3、在保修期前90天内，重要部件或重要配件故障，须更换原装同型号规格的全新设备或原装同型号规格的全新配件。同一设备质量问题连续两次维修仍不能正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号新设备。

九、其他要求

1、中标供应商必须在中标通知书发出之后，政府采购合同签订之前提供所投设备制造商的有效授权证明原件。

2、为保证产品质量，投标商须列所投产品的具体型号。投标人必须提供符合国家标准或行业标准的全新、未使用过的产品

3、所投设备必须提供厂家印制的带详细设备参数的彩页，彩页要编入投标文件中。投标文件中所投设备参数与彩页参数不一致，必须提供厂家证明材料原件。

4、所投产品必须在“供货及招标价格表”中注明原产地、制造商、产品规格型号、单价。

5、投标报价包括货物、备品备件及专用工具价格、包装运输费、保险费、装卸费、安装调试培训费、质保期内维护费、税费、管理费、利润等在内的项目现场（用户指定地点）交货全包干价。

6、所投设备技术参数、技术响应表应如实填写，提供的设备参数、产品彩页上印制的设备参数必须一致。技术响应表中“偏离情况”一栏应当说明与招标文件规定的设备参数不一致的地方并注明偏离情况。

7、严格按照厂家规定保修条例提供保修服务。

8、供应商应提供具体维修地址、负责人或联系方式，以及维修单位应承担的维修责任等详细资料。如有变更，应及时通知采购人。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收设备，拒付合同款的，甲方向乙方偿付合同总价款5%的违约金；

2、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收；同时乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金；

3、乙方不能交付设备时，乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金。